Программа курса «Современные системы автоматизированного электропривода и технологической автоматики» (32 часа)

- Силовые полупроводниковые преобразователи (4 ч.)

  - Лекционные занятия (4 часа)

  - 1.1. Классификация преобразователей частоты. Принципы широтно-импульсной модуляции. Трехфазный автономный инвертор напряжения (АИН). Выпрямители для преобразователей частоты. (2 ч.)

  - 1.2. Электрические схемы силовой части. Подключение цепей управления и силовых цепей. Особенности низковольтных и высоковольтных преобразователей. Типичные аварийные режимы преобразователей (2 ч.)

- Системы управления электроприводов переменного тока (18 ч.)

  - Лекционные занятия (10 часов)

  - 2.1. Асинхронные двигатели. Принцип действия. Режимы работы: двигательный, тормозные. Способы регулирования скорости. Механические, электромеханические и энергетические характеристики при различных способах регулирования скорости. Сравнительная оценка способов регулирования скорости. Законы частотного управления. (2 ч.)

  - 2.2. Системы скалярного управления частотно-регулируемых асинхронных электроприводов (2 ч.)

  - 2.3. Системы векторного управления частотно-регулируемых асинхронных и синхронных электроприводов (2 ч.)

2.4. Назначение, основные функции и технические характеристики преобразователей. Вопросы защиты электроприводов (2 ч.).

  - 2.5. Этапы настройки и проверки работоспособности электропривода. Выбор преобразователя частоты и структуры системы управления асинхронного двигателя для решения заданной технологической задачи. Диагностика аварийных режимов. (2 ч.)

Лабораторные занятия на базе преобразователей частоты Siemens, Schneider Electric, ABB, Allen Bradley (8 часов)

  - 2.6. Изучение принципов настройки параметров частотно-регулируемых асинхронных электроприводов. Формирование задающих воздействий частотно-регулируемых асинхронных электроприводов. (2 ч.)

  - 2.7. Параметрирование, наладка и исследование частотно-регулируемого асинхронного электропривода с разомкнутой системой скалярного управления. (2 ч.)

  - 2.8. Параметрирование, наладка и исследование частотно-регулируемого асинхронного электропривода с замкнутой системой скалярного управления. (2 ч.)

  - 2.9. Параметрирование, наладка и исследование системы векторного управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода. (2 ч.)

- Программируемые контроллеры малой автоматизации (6 ч.)

Лабораторные занятия на базе программируемых логических контроллеров Siemens (6 часов)

  - 3.1. Программирование контроллеров  в среде Step7-Micro/WIN. Битовые логические команды, Операции сравнения,  Счётчики и таймеры , Математические команды и преобразование типов переменных (2 часа).

  - 3.2. Подпрограммы и прерывания, Указатели и косвенная адресация, Аналоговые входы и выходы, встроенные потенциометры,  Цикл FOR-NEXT, Управление последовательностью операций (2 часа).

  - 3.3. Программирование устройств автоматики на базе промышленных контроллеров. Автоматизация общепромышленных установок (2 часа).

- Энергосберегающие технологии на основе регулируемых электроприводов (4 ч.)

  - Лекционные занятия (2 часа)

  - 4.1. Энергетическая эффективность асинхронных электроприводов различных производственных механизмов. Основные пути снижения электропотребления электропривода. (2.ч.)

Практические занятия (2 часа)

4.2. Методики количественного расчета электропотребления при внедрении регулируемых электроприводов. (2 ч.).

  - Зачет в форме тестирования